附件2

煤炭行业节能监测机构

资格评审报告

被 评 审 方		 								（盖章）

评 审 机 构										（盖章）

评 审 日 期

一、基本情况

| 申请单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 类 别 |  |  |  | 首次 复查 增项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上 级 主 管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮 政 编 码 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 箱 |  |  |  |  |  |
| 电 话（区号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员情况 | 总 人 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程师人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高工以上人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人情况 |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  | 所 学 专 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职 称 |  |  |  |  |  |  | 签 字 识 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测服务的区域 |  |  | 本局 本省 □全国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备固定资产原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房 屋 面 积 （m2） |  |  |  | 实验室面积 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 总台(套)数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 恒 温 面 积 |  |  |  |  |  |  |
| 原资质证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证时间 |  |  |  |  |  |  |  | 有 效 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量认证单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书号 |  |  |  |  |  |  |  | 有效日期 |  |  |  |

二、自评审记录

JJG1021-90  表1.组织结构

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 定 方 法 | 评判 | 缺 陷 问 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构设置能满足所开展监测的需要，有组织机构框图（注明各个部门的功能及其相互关系）。 | 1、机构设置合理，框图符合实情，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、反之，记“N”。 |  |  |
| *2 | 有质量保证体系。其功能是负责制定、修改、执行并检查有关保证监测工作质量的各种措施及规章制度，处理与监测工作质量有关的申诉。 | 1、有体系，开展工作并能定期总结有关质量保证工作情况，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、没有时，记“N”。 |  |  |
| 3 | 有负责仪器设备检定及量值朔源的部门或人员。 | 1、能满足需要，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、没有，记“N”。 |  |  |
| 4 | 有国内外有关试验、监测规范的收集、保管部门或人员。 | 1、有人负责，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、没有，记“N”。 |  |  |
| 5 | 质量评价工作不受外界或领导的不良影响，有措施保证质检机构的第三方公正性。 | 1、有规定，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、有事实，记“N”。 |  |  |

二、自评审记录（续）

JJG1021-90  表2.仪器设备

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 定 方 法 | 评判 | 缺 陷 问 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应有仪器设备配置表。其内容包括被监测产品（号数）名称、技术指标、制造厂名、购置日期、保管人。 | 1、有配置表，配置合理，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、表格不全，记“N”。 |  |  |
| 2 | 有仪器设备检定周期表，其内容包括：仪器设备名称、编号、检定周期、检定单位、最近检定日期、送检负责人。 | 1、有表格，齐全为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、无表格，不全为“N”。 |  |  |
| *3 | 仪器设备的配备率应大于95%；注：仪器设备配备率=（实际能测参数个数/产品技术标准中规定的应监测参数个数）×100% | 1、配备率大于95%； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、否则为“N”。 |  |  |
| *4 | 仪器设备的测量范围与灵敏阈应满足所执行的标准要求。 建议： 1、有非线性段的仪器应避免在非线性段使用； 2、I<T/10 i：灵敏阈T：被检参数允差。 | 1、满足产品技术标准的要求或满足本条要求时，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、否则记“N”。 |  |  |
| *5 | 仪器设备的准确度应与被测参数的允差相适应。 建议： 1.计量仪器的检定误差U≤（1/3-1/10）T 2.不能按计量检定规程检定的监测仪器应做复现性试验，试验结果的离散性应满足3σ<T/3 T：含义同上，；试验结果的标准差。 | 同上 |  |  |
| *6 | 仪器设备应满足附录的要求。 | 1、抽查5%仪器设备，满足记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、不满足记“N”。 |  |  |
| 7 | 所有计量监测仪器设备都必须有明显的统一格式的标志。标志分“合格”、“准用”、“停用”三种，分别以绿、黄、红三种颜色表示。标志的内容包括：仪器编号、检定结论、检定日期、下次检定日期、检定单位。 | 1、齐全且与实际情况相符，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、不全或不符合实际情况记“N”。 |  |  |
| 8 | 仪器设备说明书（包括原文）应妥善保存，随时可取，外文说明书中的使用方法及校准部分应有中文译文，对于内容太多，无法翻译的应现场考核操作人员。 | 1、齐全，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、缺5%，记“N”。 |  |  |
| 9 | 应建有计量监测仪器设备档案，内容包括：使用记录、故障及维修情况记录。 | 1、齐全者，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、缺少者，为“N”。 |  |  |
| *10 | 自检仪器必须有量值传递图，以保证量值能朔源到国家基准。 | 1、有者，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、缺少者，记“N”。 |  |  |
| *11 | 计量检定用最高计量标准器必须经计量行政部门考核合格。 | 1、经考核合格记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、未经考核为“N”。 |  |  |

二、自评审记录（续）

JJG1021-90  表3.监测工作

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 定 方 法 | 评判 | 缺 陷 问 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 申请认证的单位，其申请业务范围内的有关规范、规程、标准等技术文件齐全。 | 1、齐全，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、不全，为“N”。 |  |  |
| *2 | 标准或规程规定不便操作时应制订详细的监测实施细则。 | 1、执行，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、不执行，为“N”。 |  |  |
| 3 | 监测开始前和监测完成后，有人负责对所用计量监测仪器的性能是否正常进行检查并有记录。 | 1、有，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、没有，为“N”。 |  |  |
| 4 | 监测前后有人负责对被测件的情况进行检查并有记录。 | 同上 |  |  |
| *5 | 在监测过程中，发生故障或出现某种外界干扰（如停电等）时，如何处置，要有明确的规定。 | 1、有，并有执行记录，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、没有，为“N”。 |  |  |
| *6 | 原始记录应清洁整齐，有一定的格式，记录中应包括被测件名称、监测地点、环境条件、所用的计量监测仪器设备名称、编号、监测结果及参加监测人员的签字。 | 1、满足，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、不满足，为“N”。 |  |  |
| *7 | 在对监测结果的处理和测量报告中，应使用法定计量单位，监测数据的有效位数和误差表达方式应符合有关误差理论的规定。 | 1、遵守者，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、不符合者，为“N”。 |  |  |
| *8 | 监测结果必须有人校核并签名，校核者必须是在本领域有5年以上工作经验者。 | 1、执行，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、没有，为“N”。 |  |  |
| *9 | 原始记录及监测结果报告应归档保存，保存期不少于两年。 | 1、满足，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、不满足，为“N”。 |  |  |
| *10 | 监测结果报告的内容及格式必须符合有关规定，并有技术负责人签字。 | 1、严格执行，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、没有，为“N”。 |  |  |

二、自评审记录（续）

JJG1021-90  表4.人员

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 定 方 法 | 评判 | 缺 陷 问 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请认证单位的技术负责人应具有工程师以上职称，熟悉所管辖的业务，具有十年以上专业工作的经验。 | 1、符合，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、不符合，为“N”。 |  |  |
| 2 | 申请认证单位的质量保证负责人应具有工程师以上职称，熟悉本业务专业，具有十年以上专业工作的经验。对人数少的单位，技术负责人可以兼任质量保证负责人。 | 同上 |  |  |
| 3 | 申请认证单位必须按其业务范围配备各类工程技术人员，工程师以上人员不得低于20%。 | 1、满足，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、不满足，记“N”。 |  |  |
| 4 | 监测操作人员应熟悉监测任务，了解被测对象和所用监测仪器设备的性能，并经考核合格。 注：应现场抽查。 | 1、符合，记“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、不符合，记“N”。 |  |  |
| 5 | 计量检定人员应经规定的有关部门考核，具有检定员证件。 | 1、符合，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、不符合，为“N”。 |  |  |
| 6 | 应制订各类人员的技术培训计划，对有关人员开展监测领域的科技知识、计量学的基本知识、计量法律、法规和有关质量保证体系知识的教育。 | 1、有，能执行，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、没有计划，为“N”。 |  |  |

二、自评审记录（续）

JJG1021-90  表5.工作制度

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 定 方 法 | 评判 | 缺 陷 问 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各级人员的岗位责任制度（包括技术负责人制度）。 | 1、齐全者，为“Y”； 2、基本符合，但有缺陷，记“Y-”； 3、缺少者，为“N”。 |  |  |
| 2 | 计量标准、标准物质记监测仪器设备的验收、使用、保管、降级及报废制度。 | 同上 |  |  |
| 3 | 内部工作文件（包括质量管理手册、规章制度、监测实施细则或操作规程等）的制订、颁发、修改制度。 | 同上 |  |  |
| 4 | 监测事故分析报告制度。 | 同上 |  |  |
| 5 | 检定证书、监测报告及原始记录、受检产品图纸、资料等技术文件的管理及保密制度。 | 同上 |  |  |
| 6 | 监测样品及样机的管理制度。 | 同上 |  |  |
| 7 | 实验室管理制度。 | 同上 |  |  |
| 8 | 对用户关于监测工作质量申诉的收集和处理制度。 | 同上 |  |  |
| 9 | 质量管理手册执行情况的检查制度。 | 同上 |  |  |

三、自评审建议通过的资格项目表

| 序号 | 资 格 项 目 | 标准、规程名称及代号（含年号） | 不确定度/准确 度及限制要求 |
| --- | --- | --- | --- |

*1.标准、规程名称及代号指监测时依据的国家、国际、行业、国外先进标准/规程，其它标准/规程应注明哪个国家或部、局发布。

2.资格项目填写，以计量认证项目为准。

3.不够可复印，但需编页号，每页均签字。

- 四、仪器设备（标准物质）及其检定/校准一览表

第  页共  页

| 检测项目参数名称 | 标准条款/监测细则编号 | 仪器设备名称、型号/规格 | 技术指标 |  | 制造 单位 | 检定/校准机构 | 有效日期 | 自检/校项目 | 自检/校规范名称及编号 | 备 注（比对情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 范围 | 准确度等级/不确定度 |  |  |  |  |  |  |

注：①在监测项目较多时，可选择其中1个/多个典型项目，分别按参数列出相关仪器设备，与标准/典型项目相同者不再重复填写；②非法定计量检定机构检定/校准的仪器设备，须在备注栏内注明授权检定的计量行政部门；③自检/校仪器设备须自编规范、备案编号，并经相关技术部门审核后填入栏内；④无法溯源的仪器设备所进行的自行比对或参加国际、国内能力验证的结果填写在备注（比对情况）栏内。

五、评审组意见

[描述评审中审查及考核的人数；仪器设备台数；监测报告数量及对被评审方的整改要求（要与评审记录的条款对应）]： 评 审 意 见 评审组长签字 年 月 日 被审方整改后评审组长意见： 签字及日期：

六、专家名单

专家评审组名单

| 专家组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

七、 审批意见

审 批 意 见 批准人签字： 日 期：